| УДК 624.04 (075.8) | UDC 624.04 (075.8) |
| --- | --- |
| КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТЧАТЫХ ВЫШЕК | CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL JUSTIFICATION OF METAL CELL TOWERS |
| Дегтярев Владимир Георгиевич магистрант | Degtyarev Vladimir Georgievich undergraduate student |
| Кулага Игорь Геннадьевич студент | Kulaga Igor Gennadievich student |
| Дегтярев Григорий Владимирович д.т.н., профессор, «Заслуженный строитель Кубани» | Degtyarev Grigoriy Vladimirovich Dr.Sci.Tech., professor, Deserved builder of Kuban |
| Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия | Kuban state agrarian university, Krasnodar, Russia |
| В статье проанализированы основные факторы, влияющие на работу металлических решетчатых вышек, и определены критерии оценки выбора наиболее эффективных из них | The article presents the analysis of the major factors influencing work of metal cell towers and the criteria of an assessment of the choice of the most effective ones |
| Ключевые слова: КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЫШЕК, ВАРИАНТНЫЕ РАСЧЕТЫ, ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ, КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | Keywords: DESIGNING OF TOWERS, ALTERNATIVE CALCULATIONS, ASSESSMENT PARAMETERS, CRITERIA OF EFFICIENCY |

Мобильная связь последнего поколения распространяется в российских регионах очень быстро - все федеральные операторы ведут активный монтаж дополнительного оборудования. В городских условиях базовые станции предпочитают устанавливать на уже существующих конструкциях. Если высоты здания не достаточно, предусматривается установка на данное строение дополнительной конструкции, в виде металлической решетчатой вышки. Как правило, эти вышки своей длиной не превышают 20 м.

Рассмотрим наиболее распространенные виды металлических решетчатых конструкций по своей геометрической форме. Такие конструкции бывают треугольной и квадратной формы в плане, реже встречаются решетчатые конструкции имеющие форму ромба в плане. Для исследования выбраны, получившие наибольшее применение, металлические решетчатые конструкции треугольной формы в плане [1].

Первый вариант конструкции: треугольная в плане металлическая решетчатая конструкция высотой 20 метров со сторонами 1200мм, разделенная условными шарнирами на 4 равные секции, каждая из которых имеет длину 5 метров, раскосы и распорки в каждой секции идут с шагом 1250 мм по высоте конструкции; в уровне первой секции расположены подкосы длиной 7071 мм, расположенные между собой под углом 120 градусов, а по отношению к вышке – под углом 45 градусов (следует стремиться располагать наклонные элементы ферм и решетчатых конструкций под углом 45 градусов, так как в этом случае нагрузка распределяется по конструкции равномернее) и закреплены на высоте 5 метров (см. Рисунок 1).

| Второй вариант конструкции: первая секция имеет в плане равносторонний треугольник со сторонами 2400 мм на уровне закрепления металлической конструкции и со сторонами 1200 мм на высоте 5 метров; вторая, третья и четвертая секции аналогичны с секциями вышки (Синий – пояса конструкции, зеленый – внутренняя обрешетка, красный – подкосы) | Первая секция - Вторая секция - Третья секция - Четвертая секция - |
| --- | --- |

Рисунок 1 – Вышка с подкосами в уровне нижней секции, расположенными под углом 45 градусов (вариант №1)

первого варианта, имеют в плане треугольник со  сторонами 1200 мм, с шагом раскосов и подкосов 1250 мм, каждая секция длиной 5 метров; общая длина конструкции 20м (см. Рисунок 2).

-Первая секция

-Вторая секция

-Третья секция

-Четвертая секция

(Синий – пояса конструкции, зеленый – внутренняя обрешетка)

Рисунок 2 – Вышка с трапециевидной нижней секцией (Вариант №2)

На рисунке 3  представлена диаграмма сравнения конструкций по материалоемкости. Как видно из диаграммы, второй вариант конструкции весит на 90,64 кг больше чем первый вариант, что составляет в процентном соотношении 8.83%.

Рисунок 3 – Сравнение конструкций по материалоемкости

Металлическую решетчатую конструкцию на крышу здания монтируют укрупненно, по секциям. Данный способ монтажа прост в исполнении и значительно сокращает сроки возведения металлической конструкции. Секции, 5 метров в длину каждая, крепятся друг с другом последовательно по средствам болтовых соединений, в расчете данные узлы будут считаться условно шарнирными, что позволит исключить моментные и поперечные силы в данных узлах [2,3].

Обе вышки конструировались из материалов одинакового сечения:

- труба 102х4 для поясов;

- труба 60х4 для внутренней обрешетки.

Для определения прочностных характеристик обоих конструкций произведем их расчет в программном комплексе Stark ES [4,5].

Произведем расчет вышки с подкосами, в уровне нижней секции, расположенными под углом 45 градусов.

В таблице 1 представлены комбинации нагружений.

Таблица 1                          Комбинации нагружений

Номер НГ-1 НГ-2 НГ-3 НГ-4 НГ-5 НГ-6 НГ-7 НГ-8 НГ-9

K-1 1 1 0 1 1 0 0 0 0

K-2 1 0 1 1 1 0 0 0 0

K-3 1 1 0 0 0 1 1 0 0

K-4 1 0 1 0 0 1 1 0 0

K-5 1 1 0 0 0 0 0 1 1

K-6 1 0 1 0 0 0 0 1 1

K-7 1 1 0 0 0 0 0 0 0

K-8 1 0 1 0 0 0 0 0 0

НГ-1 – нагрузка от собственного веса;

НГ-2 – нагрузка от ветра по первому направлению;

НГ-3 – нагрузка от ветра по второму направлению;

НГ-4-5 – нагрузка сейсмическая по первому направлению;

НГ-6-7 – нагрузка сейсмическая по второму направлению;

НГ-8-9 – нагрузка сейсмическая по наихудшему направлению.

Произведем расчет собственных колебаний для определения пульсационной составляющей ветровой нагрузки, результаты которого приведены в таблице 2.

Таблица 2                Собственные частоты колебаний

Комб. Форма W f T

рад/с Гц с

1 1 20.19 3.21 0.31

2 20.19 3.21 0.31

3 64.04 10.19 0.10

4 115.86 18.44 0.05

5 115.86 18.44 0.05

Продолжение таблицы 2

Комб. Форма W f T. рад/с Гц с. 6 142.53 22.68 0.04

2 1 20.19 3.21 0.31

2 20.19 3.21 0.31

3 64.04 10.19 0.10

4 115.86 18.44 0.05

5 115.86 18.44 0.05

6 142.51 22.68 0.04

3 1 20.18 3.21 0.31

2 20.19 3.21 0.31

3 64.04 10.19 0.10

4 115.86 18.44 0.05

5 115.86 18.44 0.05

6 142.51 22.68 0.04

Выполним расчет пульсационной составляющей ветровой нагрузки согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», расчет произведем по двум направлениям.

Произведем анализ форм и частот деформируемых колебаний для определения сейсмических нагрузок, результаты расчета представлены в таблице 3.

Таблица 3               Собственные частоты колебаний

Комб. Форма W f T

рад/с Гц с

1 1 20.19 3.21 0.31

2 20.19 3.21 0.31

3 64.04 10.19 0.10

4 115.86 18.44 0.05

5 115.86 18.44 0.05

6 142.53 22.68 0.04

Продолжение таблицы 3

Комб. Форма W f T. рад/с Гц с. 7 186.12 29.62 0.03

8 186.12 29.62 0.03

9 243.69 38.78 0.03

10 255.51 40.67 0.02

11 255.51 40.67 0.02

12 256.09 40.76 0.02

На рисунках 2, 3, 4 отображены первые три формы собственных колебаний конструкции.

Рисунок 2 - Первая форма собственных колебаний

Рисунок 3 - Вторая форма собственных колебаний

Рисунок 4 - Третья форма собственных колебаний

Произведем расчет по определению наиболее опасного направления сейсмического воздействия.

В таблице 4 представлены характеристики системы.

Таблица 4                         Характеристики системы

Элементы Узлы Нагружения Собств.формы Консистентность масс

147 54 2 12 да

В таблице 5 представлено опасное направление сейсмического воздействия для поступательного воздействия по результатам решения оптимизационной задачи.

Таблица 5    Опасное направление сейсмического воздействия

Количество Угол Угол

собств.форм с осью OX c плоскостью XOY

12 89.670 0.000

Направляющие косинусы (ориентация) форм для поступательного воздействия представлены в таблице 6.

Таблица 6                     Направляющие косинусы

Направление Форма OX OY OZ

1 Форма 1 -0.004 0.999 0.000

2 Форма 2 0.999 0.004 0.000

3 Форма 3 0.000 0.000 1.000

4 Форма 4 0.007 -0.999 0.000

5 Форма 5 -0.999 -0.007 0.000

6 Форма 6 0.000 0.000 -1.000

7 Форма 7 0.015 -0.999 0.000

8 Форма 8 0.999 0.015 0.000

9 Форма 9 0.000 0.000 1.000

10 Форма 10 0.912 -0.411 0.000

11 Форма 11 -0.411 -0.912 0.000

12 Форма 12 0.000 0.000 -1.000

bad_dir 0.006 1.000 0.000

Произведем расчет по определению критических коэффициентов по всем комбинациям воздействия и выделим из них наименьший, результат расчета представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 - Минимальный критический коэффициент

Произведем статический расчет с целью определения максимальных перемещений по всем комбинациям нагружений, представленных в таблице 1. Результаты расчета отображены на рисунках 6-13.

|  | Max перемещение в узле 51 равно 36.0311 мм Комбинация 1 |
| --- | --- |

Рисунок 6 - Максимальное перемещение, комбинация 1

|  | Max перемещение в узле 50 равно 32.7124 мм Комбинация 2 |
| --- | --- |

Рисунок 7 - Максимальное перемещение, комбинация 2

|  | Max перемещение в узле 51 равно 32.7305 мм Комбинация 3 |
| --- | --- |

Рисунок 8 - Максимальное перемещение, комбинация 3

|  | Max перемещение в узле 50 равно 36.0244 мм Комбинация 4 |
| --- | --- |

Рисунок 9 - Максимальное перемещение, комбинация 4

|  | Max перемещение в узле 51 равно 36.0309 мм Комбинация 5 |
| --- | --- |

Рисунок 10 - Максимальное перемещение, комбинация 5

|  | Max перемещение в узле 50 равно 32.7124 мм Комбинация 6 |
| --- | --- |

Рисунок 11 - Максимальное перемещение, комбинация 6

|  | Max перемещение в узле 50 равно 32.536 мм Комбинация 8 |
| --- | --- |

Рисунок 12 - Максимальное перемещение, комбинация 7

|  | Max перемещение в узле 50 равно 32.536 мм Комбинация 8 |
| --- | --- |

Рисунок 13 - Максимальное перемещение, комбинация 8

В результате расчета вышки с подкосами в уровне нижней секции расположенными под углом 45 градусов установлен минимальный критический коэффициент нагрузки (показывающий во сколько раз необходимо увеличить нагрузку, чтобы данная система потеряла устойчивость), равный 37.6984. Наряду с этим, установлено максимальное перемещение численно равное 36.0311мм, которое прослеживается при первой комбинации нагружений.

Произведем расчет вышки с трапециевидной нижней секцией.

В таблице 7 представлены комбинации нагружений.

Таблица 7                      Комбинации нагружений

Номер НГ-1 НГ-2 НГ-3 НГ-4 НГ-5 НГ-6 НГ-7 НГ-8 НГ-9 НГ-10

K-1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

K-2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0

K-3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

K-4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0

Продолжение таблицы 7

Номер НГ-1 НГ-2 НГ-3 НГ-4 НГ-5 НГ-6 НГ-7 НГ-8 НГ-9 НГ-10

K-5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

K-6 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1

K-7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

K-8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

НГ-1 – нагрузка от собственного веса;

НГ-2 – нагрузка от ветра по первому направлению;

НГ-3 – нагрузка от ветра по второму направлению;

НГ-4-5 – нагрузка сейсмическая по первому направлению;

НГ-6-7 – нагрузка сейсмическая по второму направлению;

НГ-8-9-10 – нагрузка сейсмическая по наихудшему направлению.

Произведем расчет собственных колебаний для определения пульсационной составляющей ветровой нагрузки, результаты которого приведены в таблице 8.

Таблица 8                  Собственные частоты колебаний

Комб. Форма W f T

рад/с Гц с

1 1 17.61 2.80 0.36

2 17.61 2.80 0.36

3 80.53 12.82 0.08

4 97.07 15.45 0.06

5 97.07 15.45 0.06

6 229.02 36.45 0.03

2 1 17.61 2.80 0.36

2 17.61 2.80 0.36

3 80.53 12.82 0.08

4 97.07 15.45 0.06

5 97.07 15.45 0.06

6 229.01 36.45 0.03

Продолжение таблицы 8

Комб. Форма W f T. рад/с Гц с. 3 1 17.61 2.80 0.36

2 17.61 2.80 0.36

3 80.53 12.82 0.08

4 97.07 15.45 0.06

5 97.07 15.45 0.06

6 229.01 36.45 0.03

Выполним расчет пульсационной составляющей ветровой нагрузки согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», расчет произведем по двум направлениям.

Произведем анализ форм и частот деформируемых колебаний для определения сейсмических нагрузок, результаты расчета представлены в таблице 9.

Таблица 9                  Собственные частоты колебаний

Собственные частоты

Комб. Форма W f T

рад/с Гц с

1 1 17.61 2.80 0.36

2 17.61 2.80 0.36

3 80.53 12.82 0.08

4 97.07 15.45 0.06

5 97.07 15.45 0.06

6 229.02 36.45 0.03

7 229.02 36.45 0.03

8 237.43 37.79 0.03

9 260.72 41.50 0.02

10 294.25 46.83 0.02

11 294.25 46.83 0.02

12 342.64 54.53 0.02

На рисунках 14, 15, 16 отображены первые три формы собственных колебаний конструкции.

Рисунок 14 - Первая форма собственных колебаний

Рисунок 15 - Вторая форма собственных колебаний

Рисунок 16 - Третья форма собственных колебаний

Произведем расчет по определению наиболее опасного направления сейсмического воздействия.

В таблице 10 представлены характеристики системы.

Таблица 10                    Характеристики системы

Элементы Узлы Нагружения Собств.формы Консистентность масс

171 63 2 12 да

В таблице 11 представлено опасное направление сейсмического воздействия для поступательного воздействия по результатам решения оптимизационной задачи.

Таблица 11  Опасное направление сейсмического воздействия

Количество Угол Угол

собств.форм с осью OX c плоскостью XOY

12 5.177 0.000

Направляющие косинусы (ориентация) форм для поступательного воздействия представлены в таблице 12.

Таблица 12                       Направляющие косинусы.

Направление Форма OX OY OZ

1 Форма 1 0.568 0.823 0.000

2 Форма 2 -0.823 0.568 0.000

3 Форма 3 0.000 0.000 -1.000

4 Форма 4 -0.435 0.900 0.000

5 Форма 5 0.900 0.435 0.000

6 Форма 6 0.161 0.987 0.000

7 Форма 7 0.987 -0.161 0.000

8 Форма 8 0.000 0.000 -1.000

9 Форма 9 0.000 0.000 1.000

10 Форма 10 0.850 0.527 0.000

11 Форма 11 0.527 -0.850 0.000

12 Форма 12 -0.996 -0.090 0.000

bad_dir 0.996 0.090 0.000

Произведем расчет по определению критических коэффициентов по всем формам воздействия и выделим из них наименьший, результат расчета представлен на рисунке 17.

Рисунок 17 - Минимальный критический коэффициент

Произведем статический расчет с целью определения максимальных перемещений по всем комбинациям нагружений, представленных в     таблице 7. Результаты расчета отображены на рисунках 18-25.

|  | Max перемещение в узле 30 равно 46.2378 мм Комбинация 1 |
| --- | --- |

Рисунок 18 - Максимальное перемещение, комбинация 1

|  | Max перемещение в узле 13 равно 47.1442 мм Комбинация 2 |
| --- | --- |

Рисунок 19 - Максимальное перемещение, комбинация 2

|  | Max перемещение в узле 30 равно 39.7421 мм Комбинация 3 |
| --- | --- |

Рисунок 20 - Максимальное перемещение, комбинация 3

|  | Max перемещение в узле 13 равно 46.2451 мм Комбинация 4 |
| --- | --- |

Рисунок 21 - Максимальное перемещение, комбинация 4

|  | Max перемещение в узле30 равно 47.0994 мм Комбинация 5 |
| --- | --- |

Рисунок 22 - Максимальное перемещение, комбинация 5

|  | Max перемещение в узле 13 равно 44.0361 мм Комбинация 6 |
| --- | --- |

Рисунок 23 - Максимальное перемещение, комбинация 6

|  | Max перемещение в узле 30 равно 43.3561 мм Комбинация 7 |
| --- | --- |

Рисунок 24 - Максимальное перемещение, комбинация 7

|  | Max перемещение в узле 13 равно 43.359 мм Комбинация 8 |
| --- | --- |

Рисунок 25 - Максимальное перемещение, комбинация 8

В результате расчета вышки с трапециевидной нижней секцией установлен минимальный критический коэффициент нагрузки (показывающий во сколько раз необходимо увеличить нагрузку, чтобы данная система потеряла устойчивость), равный 50.5137. Наряду с этим, установлено максимальное перемещение численно равное 47.1442 мм, которое прослеживается при второй комбинации нагружений.

Опираясь на выше изложенные расчеты, установлено: минимальный критический коэффициент при расчете вышки с трапециевидной нижней секцией превосходит минимальный критический коэффициент при расчете вышки с подкосами и их разность численно равна 12.8153, из этого следует, что коэффициент критической нагрузки при расчете второго варианта вышки превосходит коэффициент критической нагрузки при расчете первого варианта конструкции на 25.37 процента. Для более наглядного представления разности минимальных коэффициентов критической нагрузки представим диаграмму их численной зависимости на рисунке 26.

Рисунок 26 - Диаграмма численной зависимости

Так же было установлено, что максимальные перемещения при расчете первого варианта вышки составляют 36.0311 мм, а при расчете второго варианта вышки – 47.1442 мм, из этого следует, что максимальные перемещения  при расчете первого варианта вышки на 23.57 процента меньше по отношению к перемещениям при расчете второго варианта вышки. Представим диаграмму численной зависимости максимальных перемещений вышки с трапециевидной нижней секцией и вышки с подкосами на рисунке 27.

Рисунок 27 - Диаграмма численной зависимости максимальных перемещений

Проанализировав данные результаты, делаем выводы:

- с точки зрения материалоемкости наиболее выгодным является конструктивное решение вышки с подкосами, которое эффективнее на 8.83 процента;

- сравнивая конструкции по коэффициентам критических нагрузок, наиболее устойчивой является вышка с трапециевидной нижней секцией на 25.37 процента;

- сравнивая конструкции по максимальным перемещениям, менее подверженной деформациям является конструктивное решение первого варианта вышки, т.к. максимальное значение ее перемещения на 23.57 процента меньше чем у конструктивного решения второго варианта вышки.

Выбор того или иного конструктивного решения остается за проектировщиком, однако, в зависимости от поставленной цели необходимо учитывать полученные обобщающие рекомендации.

Список литературы:

1 СНиП II-23.81*. Стальные конструкции. – М.: ЦПП, 2008. – 90 с.

2 СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. – М.: ГУП ЦПП, 2003г. - 44 с.

3 СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах. – М.: ЦПП, 2002г.       – 44 с.

4 Программный комплекс для расчета строительных конструкций на прочность устойчивость и колебания STARK ES. Версия 4.2 (2006). Руководство пользователя. – М.: ЕВРОСОФТ, 2006. – 383 с.

5 Рекомендации по определению расчетной сейсмической нагрузки для сооружений с учетом пространственного характера воздействия и работы конструкций. – М.: ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 1989. – 142 с.

References

1 SNiP II-23.81*. Stal'nye konstrukcii. – M.: CPP, 2008. – 90 s.

2 SNiP 2.01.07-85*. Nagruzki i vozdejstvija. – M.: GUP CPP, 2003g. - 44 s.

3 SNiP II-7-81*. Stroitel'stvo v sejsmicheskih rajonah. – M.: CPP, 2002g.       – 44 s.

4 Programmnyj kompleks dlja rascheta stroitel'nyh konstrukcij na prochnost' ustojchivost' i kolebanija STARK ES. Versija 4.2 (2006). Rukovodstvo pol'zovatelja. – M.: EVROSOFT, 2006. – 383 s.

5 Rekomendacii po opredeleniju raschetnoj sejsmicheskoj nagruzki dlja sooruzhenij s uchetom prostranstvennogo haraktera vozdejstvija i raboty konstrukcij. – M.: CNIISK im. V.A. Kucherenko, 1989. – 142 s.